ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА КЛАПАНА

| Предприятие: |  |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |
|  |  |  | Стр |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |  |

| Позиция: | Количество: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукт |  |  |  |
| Назначение клапана |  Регулирование  Открыт/Закрыт |  |  |
| Рабочие условия в различных режимах работы | Режим I | Режим II | Режим III |
| Температура среды, °C |  |  |  |
| Давление насыщенных паров (для жидкостей)* |  |  |  |
| Вязкость (только для вязких продуктов)* |  |  |  |
| Плотность продукта* |  |  |  |
| Расход* |  |  |  |
| Давление на входе Р1* |  |  |  |
| Перепад давления* |  |  |  |

| P для расчета привода* |  |
| --- | --- |
| Пропускная характеристика |  Равнопроц.  Линейная  Быстр.откр. |
| Давление расчетное на прочность для корпуса* |  |
| Температура расчетная на прочность для корпуса, °C |  |
| Допустимый пропуск через закрытый клапан, % Kv |  |
| Давление условное, Ру |  |
| Способ монтажа |  Фланцевый  Вварной  Резьбовой |
| Форма уплотнительной поверхности фланцев |  |
| Материал корпуса клапана |  |
| Размер трубопровода. Вход/Выход (мммм) |  |
| Материал трубопровода |  |
| Давление питания, (кг/см2) / Электропривод, В. |  |
| Положение при отсутствии питания |  Открыт  Закрыт  Сохр.полож. |
| Входной сигнал на позиционер |  |
| Требования по взрывозащите |  |
| Ручной дублер, тип дублера |  Нет  Боковой  Верхний |
| Принадлежности |  |
|  Ответные Фланцы  Шпильки  Гайки  Прокладки  Соленоид ______ Напряжение ______ Взрывозащита |  Фильтр-редуктор  Манометры на позиционере  Конечные выключатели  Открытого положения  Закрытого положения |
| Замечания и специальные требования |  |

* Укажите единицы измерения