Опросный лист для выбора счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |  |  |  |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |
| Опросный лист № |  |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество *: |  |  |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фазовое состояние *: |  |  |  |
| Состав (если смесь): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация (если раствор): % |  |  |  |  |  | Наличие газа (если жидкость): % |  |  |  |
| агрессивная | склонность к налипаниям |  |  |  |  |  |  |  |  | абразивная: до % твердых частиц; размер частиц до мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: |  |  |  | Мин |  |  | Ном |  |  |  |  | Макс |  |  |  | Допустимая потеря давления на расходомере при: - ном. расходе - кгс/см2; - макс. расходе - кгс/см2 |  |  |  |
| Давление среды *: |  |  |  | Мин |  |  | Ном |  |  |  |  | Макс |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды *: |  |  |  | Мин |  |  | Ном |  |  |  |  | Макс |  |  | °С |  |  |  |  |
| Плотность *: |  |  |  | Мин |  |  | Ном |  |  |  |  | Макс |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость *: |  |  |  | Мин |  |  | Ном |  |  |  |  | Макс |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр трубопровода *: мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  |  |  | Материал*: |  |  |  |
| Стандарт фланцев: |  |  |  |  |  |  |  | Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения (не более): |  |  |  |  |  |  | Массового расхода * - % |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотности - кг/м3 |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питание расходомера: |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер кабельных вводов: |  |  |  |  |  |  |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | интегральный; удаленный кабелем метров (макс.300 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: |  | 4-20 мА (кол-во ); |  |  |  |  |  |  | част.-имп. (кол-во ); |  |  |  |  |  | релейный (кол-во ); |  |  |  | цифровой - |
| Дополнительные функции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖК-индикатор с кнопками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | только для преобразователей модели 5700: |  |  |  |  |  |
| измерение плотности ( доп. выход 4-20 мА для плотности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индикация фазового состояния |  |  |  |  |  |
| расширенный анализ плотности, вычисление концентрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | архивирование |  |  |  |  |  |
| функция дозирования (диапазон доз: от до ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | универсальный сервисный порт (USB) |  |  |  |  |  |
| самопроверка состояния измерительных трубок (Smart Meter Verification) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | русскоязычное меню дисплея |  |  |  |  |  |
| компьютер чистой нефти (NOC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | измерение многофазного потока Advanced Phase Measurement (APM) |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые средства конфигурации: |  |  |  |  |  | Программное обеспечение ProLink III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переносной HART-коммуникатор |  |
| ответные фланцы |  |  | с коническими переходами (если будет предложен расходомер с сужением трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кожух сенсора с возможностью подведения пара для обогрева сенсора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шеф надзор, пуско-наладка |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!