| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ |  |
| --- | --- |

| Предприятие: |  |  |  |  | Дата: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Страница № |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПАРАМЕТР |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  | Позиция |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеряемый параметр |  |  |  Избыточное давление  Абсолютное  Перепад давления  Разрежение  Гидростатическое давление ( DP /  GP) |  |  Избыточное давление  Абсолютное  Перепад давления  Разрежение  Гидростатическое давление ( DP /  GP) |  |
|  | Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения (шкала прибора) |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая точность измерения |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон окружающих температур °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемых температур °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Статическое давление (для датчиков перепада) |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа датчика (если на отборе, указать тип резьбы; если на фланце, указать Ду/Ру и тип фланца) |  |  |  На отборе  На кронштейне  На фланце с мембраной  На фланце без мембраны |  |  На отборе  На кронштейне  На фланце с мембраной  На фланце без мембраны |  |
|  | Способ монтажа выносной мембраны (если требуется): фланцевый, ввертной, навертной, и т.д., размеры |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина капилляров выносной мембраны (если требуется) |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид защиты |  |  |  Искробезопасная цепь (Ex i)  Взрывозащищенная оболочка (Ex d)  Невзрывозащищенное исполнение |  |  Искробезопасная цепь (Ex i)  Взрывозащищенная оболочка (Ex d)  Невзрывозащищенное исполнение |  |
|  | Принадлежности |  |  |  Местный индикатор  Вентильный блок (n= )  Ответные фланцы  Кабельные вводы  Переносной пульт конфигурирования |  |  Местный индикатор  Вентильный блок (n= )  Ответные фланцы  Кабельные вводы  Переносной пульт конфигурирования |  |
|  | Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½”NPT, фитинги и т.д.) |  |  |  |  |  |  |